«Утверждаю»

Заведующий МДОУ

«Детский сад №78»

______________________

«01»  сентября  2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ

в случае возникновения пожара на территории и в помещениях

I. Общие положения

- Настоящая инструкция разработана в соответствии с  ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ,  с Правилами противопожарного режима в РФ №390 от 25.04.2012. и устанавливает требования к ответственным лицам за пожарную безопасность.

# II. Каждый работник в случае возникновения пожара на территории  и              в помещениях  или при обнаружении  признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.),

ОБЯЗАН:

- Немедленно сообщить об этом по телефону «01», «112» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

- Задействовать систему оповещения людей о пожаре, принять по возможности меры по эвакуации людей из здания в безопасное место, согласно плана эвакуации и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- Известить о пожаре заведующего ДОУ или заменяющего его работника.

- Прибывшие к месту пожара лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, обязаны:

  - Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

  - Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

  - Организовать проверку эвакуируемых из здания детей и взрослых, по имеющимся спискам;

  - Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

  - Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

  - При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

  - Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

  - Удалить за пределы опасной зоны всех работников, и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

  - При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

  - Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

  - Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану;

III. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

- Исключить условия, способствующие возникновению паники с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

- Эвакуацию людей  следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

- Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей.

- Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар.

- При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

- Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна

- По прибытии пожарного подразделения, директор учреждения (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта. Дать информацию о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, а так же другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- При пожаре все сотрудники должны строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, строго следовать указаниям пожарных расчетов и администрации.

В случае возникновения пожара на территории и в помещениях детского сада

# каждый работник ОБЯЗАН:

1.Немедленно сообщить об этом по телефону «01», «30-01-01» в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

2.Задействовать систему оповещения людей о пожаре, принять по возможности меры по эвакуации людей из здания в безопасное место, согласно плана эвакуации и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

3.Известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его работника.

4.Прибывшие к месту пожара руководители и должностные лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности,  обязаны:

* Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

* Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

* Организовать проверку   эвакуируемых из здания людей,  по имеющимся спискам;

* Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

* Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

* При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

* Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

* Удалить за пределы опасной зоны всех работников, и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

* При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

* Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

* Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану;

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

1.С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.

2.Исключить условия, способствующие возникновению паники с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

3.Эвакуацию людей  следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

4.Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей.

5.Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар.

6.При тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей.

7.Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

8.По прибытии пожарного подразделения, директор учреждения (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта. Дать информацию о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, а так же другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

9.При пожаре все сотрудники должны строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, строго следовать указаниям пожарных расчетов и администрации.